宜都市中医医院中央空调维修项目

竞争性谈判文件

一、谈判单位：

（单位公章）                       联系方式:

二、相关要求

1、投标人须具备《中国设备维修安装企业能力等级证书》（制冷空调类）。

2、配件必须为全新商品，产品质量符合国家相关技术标准。

3、本项目免费质保期为一年。

4、招标结束后，中标人须在15个日历天内完工交付使用，否则视为违约，延期每日支付采购人1000元违约金。

三、谈判方式：

1、谈判小组按已确定的谈判顺序，就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他服务商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组按照谈判文件规定的方法和标准，对响应谈判文件要求的服务商进行综合评议，并视情况决定是否进行下一轮谈判。

2、谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案, 采购方将通知所有谈判服务商,并给所有谈判服务商提供较充分的修正时间。谈判服务商对原响应文件进行修正，并将修正文件签字签章后，统一上交，逾期不交的视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

3、每一次谈判结束后，参加谈判的服务商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行二次报价，并作出有关承诺说明。

4、谈判服务商的报价超过9.5万的，谈判活动终止。报价相同的，由谈判小组采取随机抽取方式确定，其他服务商不参与评审。

四、付款方式

维修保养完成、经采购人验收合格后支付合同价的90%，一年质保期结束后支付余款。

五、售后服务

工程完工，从采购人验收合格之日起，中标人提供12个月质量保证（免费包修）。

五、其它事项

1、谈判时须携带有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本原件或加盖印章的复印件（三证合一均可）；单位主要负责人身份证复印件或负责人授权书原件。

2、投标报价表须加盖本单位有效印鉴，并标明单位名称。

3、供应商将谈判文件密封后于2022年5月30日下午15时整在到宜都市中医医院门诊五楼会议室召开谈判会，请各谈判单位将谈判文件盖章密封后按时送达指定地点进行谈判，否则视为自动弃权。

4、报价表分两张，第一次报价表须于谈判前填写分项报价表及总报价后盖章与谈判文件一并递交。第二次报价表仅需盖章，待现场二次报价时填写总报价。

宜都市中医医院

2022年5月23日

附件1：

宜都市中医医院中央空调维修项目

竞争性谈判报价表

（第一次报价）

一、投标商名称(公章)：

二、设备情况：

1）中央空调2台，机组型号：WHS180.1B，数量2台

2）一台机组启动压缩机异常

3）一台机组低压报警制冷剂系统泄漏（包括容器泄漏）

维修保养服务明细如下：

人民币：元

| 序号 | 名 称 | 要 求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用冷冻机油 | 更换压缩机冷冻机组 | 桶 | 4 |  |  |
| 2 | 油过滤器 | 更换压缩机油滤 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 制冷剂 | 补充制冷剂 | 瓶 | 10 |  |  |
| 4 | 干燥过滤器 | 更换 | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 冷凝器清洗 |  | 项 | 2 |  |  |
| 6 | 冷却塔清洗 |  | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 冷却管路化学清洗 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 冷冻管路化学清洗 |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 机组起动运行异响维修 | 拆检压缩机包含零部件 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 机组运行低压报警维修 | 机组定压检漏处理泄漏点，不包含机组容器无法修复更换容器费用 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 | 大写： ￥: |
| 注：1、以上报价为综合清单报价，含材料、人工、机械、管理、利润、税金等。2、报价包含维修后运行机组年度保养费用。 |

附件2：

宜都市中医医院中央空调维修项目

竞争性谈判报价表

（第二次报价）

一、投标商名称(公章)：

二、设备情况：

1）中央空调2台，机组型号：WHS180.1B，数量2台

2）一台机组启动压缩机异常

3）一台机组低压报警制冷剂系统泄漏（包括容器泄漏）

维修保养服务明细如下：

人民币：元

| 序号 | 名 称 | 要 求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用冷冻机油 | 更换压缩机冷冻机组 | 桶 | 4 |  |  |
| 2 | 油过滤器 | 更换压缩机油滤 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 制冷剂 | 补充制冷剂 | 瓶 | 10 |  |  |
| 4 | 干燥过滤器 | 更换 | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 冷凝器清洗 |  | 项 | 2 |  |  |
| 6 | 冷却塔清洗 |  | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 冷却管路化学清洗 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 冷冻管路化学清洗 |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 机组起动运行异响维修 | 拆检压缩机包含零部件 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 机组运行低压报警维修 | 机组定压检漏处理泄漏点，不包含机组容器无法修复更换容器费用 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 | 大写： ￥: |
| 注：1、以上报价为综合清单报价，含材料、人工、机械、管理、利润、税金等。2、报价包含维修后运行机组年度保养费用。 |